BTS-TC
Travail de recherche « Comportement au feu »
Tronc Commun §10.2


1. Présentation générale
En France, un incendie se déclare toutes les deux minutes. Il en résulte environ 300 morts sur 6000 victimes par an. Le bilan financier est de l’ordre de 200/300 M€. Connaitre les conditions de création et de propagation d’un incendie permet de limiter les conditions favorables au départ d’un sinistre.

1. Décrire le principe du « triangle du feu »
2. Rechercher les définitions des éléments de ce triangle

3. Définir les conséquences générales d’un incendie

2. Les objectifs de la sécurité incendie
La sécurité vis-à-vis d’un incendie passe par quatre objectifs :

· Réduire le temps d’évacuation,

· Augmenter la sécurité des conditions d’évacuation,

· Limiter la quantité et l’opacité des fumées, les émissions gazeuses et l’élévation rapide de la température dans les zones prévues pour la sauvegarde et l’évacuation des personnes,

· Assurer la stabilité de l’ouvrage au moins jusqu’à l’évacuation des personnes.

Deux axes de sécurités sont à privilégier : la sécurité passive et la sécurité active. 

3. La sécurité passive.

Son objectif premier est de retarder la progression de l’incendie. Elle est basée sur l’utilisation de produits de construction les plus faiblement combustibles et dont la capacité calorifique est minimale. Ces besoins se traduisent par des dispositions constructives à respecter dès la conception des ouvrages.

4. Rechercher les principes de classement des constructions bâties.
5. Rechercher le classement des matériaux selon leur comportement au feu.

4. La sécurité active.

Elle met en œuvre les principes de protection active qui détecte et permet une intervention rapide des moyens de secours. Elle est réalisée par des équipements de détection et des moyens d’extinction (RIA : réseau d’incendie et d’alerte, sprinklers, extincteurs). Une bonne conception architecturale et la signalisation des dégagements et des accès favorisent l’évacuation d’un bâtiment.

6. Rechercher les fonctions d’usage, les principes de fonctionnement (schémas types, etc...) et les classifications réglementaires des matériels suivants :
· L’alarme incendie
· Les sprinklers


· L’éclairage de sécurité

· Les extincteurs

· Les Systèmes de désenfumage


· Les RIA (Robinet Incendie Armé)

· La « colonne sèche »
· Les portes coupe-feu

	Ressouces Internet : Partenaires et organismes officiels

	INRS Institut National de Recherche & Sécurité
	http://www.inrs.fr/ 

	AFNOR Association Française de NORmalisation 
	http://www.afnor.org/portail.asp

	APAVE
	http://www.apave.com/ 

	Groupement technique français contre l’incendie
	http://www.gtfi.org/ 

	SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(département de la Loire)  
	http://www.sdis42.fr/ 

	Ressouces Internet : Industriels

	· http://www.pc-securite.com/
· http://www.rolland-sprinklers.com/ 

· http://www.desenfumage.info 
· http://www.sicli.com/ 

· http://www.savpro.fr/ 
· http://www.legrand.fr/ 

· http://www.protecflam.com/ 

· http://www.detectionincendie.fr/ 


Gazell’Prod
1/4
LGB


