 Répondre sur ce document
[image: image1.png]20 A C o—r-n;;ce—r] Contacteur double tarifs
|

____IK
A1

Chauffe-eau



Quatrième partie :

Ballon d’eau-chaude avec contacteur double tarifs
Le chauffe-eau à accumulation chauffe l’eau stockée dans un réservoir calorifugé (capacité de 50 à 300 litres) grâce là aussi à une résistance électrique (puissance comprise entre 1,5 kW et 3,2 kW).
22) Que veut-dire calorifugé ?

23)  Quel est le rôle de l’anode dans la cuve ? 

24) Sur le schéma électrique que représente les symboles Q1 et Q2 ? Donner leurs rôles.

25) A l’aide du schéma électrique ci-dessous, compléter le chronogramme (griser les zones où le chauffe-eau va être sous tension) 

[image: image2.png]Canne de

sortie eau Cuve

chaude émaillée

Habillage

entole Anode
Résistance
stéatite
Brise-jet
(entrée eau)
froide)

Panneau

de contréle





Schéma électrique de principe :

[image: image3.jpg]. Chauffe-eau hors tension . Chauffe-eau sous tension




[image: image4.bmp]Quatrième partie :

Ballon d’eau-chaude avec contacteur double tarifs

Le chauffe-eau à accumulation chauffe l’eau stockée dans un réservoir calorifugé (capacité de 50 à 300 litres) grâce là aussi à une résistance électrique (puissance comprise entre 1,5 kW et 3,2 kW).
22) Que veut-dire calorifugé ?

Isolé thermiquement
23)  Quel est le rôle de l’anode dans la cuve ? 

L'anode d'un chauffe-eau sert à protéger la cuve de votre chauffe-eau de la corrosion. Elle se corrode à la place de votre cuve : en s'oxydant, elle se détruit petit à petit à la place des parois de la cuve. La durée de vie de votre chauffe-eau dépend directement de la durée de vie de son anode (on peut la remplacer).

24) Sur le schéma électrique que représente les symboles Q1 et Q2 ? Donner leurs rôles.

Ce sont des disjoncteurs magnéto-thermique (en cas de surcharge ou de court-circuit électrique)

25) A l’aide du schéma électrique ci-dessous, compléter le chronogramme (griser les zones où le chauffe-eau va être sous tension) 


Schéma électrique de principe :


Chronogramme





Chauffe-eau





Etat du contact





Chronogramme





Chauffe-eau





Etat du contact








2

