D-1bis) Etude du schéma « solution Opticool »

VENTILATEURS A VITESSE VARIABLE

COMPRESSEUR

GROUPE FRIGORIFIQUE A PUISSANCE VARIABLE

AUTOMATE ET LOGICIEL DE PILOTAGE INTELLIGENT

POMPE

ECHANGEUR A PLAQUES

CUVE DE STOCKAGE POUR PRODUCTION D’EAU CHAUDE

FLUIDE A FAIBLE PRG

CAPTEURS DE VOLUME ET DE TEMPERATURE

Abreuvoir

VENTILATEURS A VITESSE VARIABLE

COMPRESSEUR

FLUIDE A FAIBLE PRG

AUTOMATE ET LOGICIEL DE PILOTAGE INTELLIGENT

GROUPE FRIGORIFIQUE A PUISSANCE VARIABLE

POMPE

ECHANGEUR A PLAQUES

CUVE DE STOCKAGE POUR PRODUCTION D’EAU CHAUDE

CAPTEURS DE VOLUME ET DE TEMPERATURE

DETENDEUR

EVAPORATEUR

- Après étude du schéma, placer à l’aide de flèches (            ) le sens de circulation de ces fluides. Quel problème rencontrez-vous ? Expliquez.

Problème : Au niveau de l’échangeur à plaques les fluides circulent dans le même sens. Ainsi sur le schéma les ventilateurs et le compresseur ont été inversés.

- Dans un circuit d’un groupe frigorifique, il y a un évaporateur (c’est un des deux échangeurs). Où se situe-il alors sur le schéma ci-dessus ?

Il se situe dans le tank. Le fluide caloporteur vient chercher les calories du lait dans le fond du tank (échangeur)

- Le détendeur du groupe frigorifique n’est pas représenté sur le schéma. Placez-le alors avec son symbole et donner son rôle.

Il va permettre de refroidir le fluide caloporteur avant de pénétrer dans l’enveloppe du tank à lait.