Comparateur :On désire remplacer les luminaires fluorescents par la technologie LED

https://leclairage.fr/fluorescence/#Les_tubes_T8_et_T5

Nous allons comparer 1er produit

2éme produit

1-Etude de cas d’une salle de classe

l’éclairage fonctionne 8h/jour sur 8 mois/an. Il y a 23 luminaires par classe.

Construire un tableau (Excel )en précisant le coût d’achat, consommation d’énergie, prix de l’énergie (0,163€/KWh ) consommée en fonction des années. ( 25 années)

A l’aide d’Excel, tracer

-les 2 courbes : énergie consommée en fonction des années

- les 2 courbes : Prix énergie consommée en fonction du temps

-les 2 courbes : Prix Total (Prix d’achat+ Prix énergie consommée)en fonction des années

- Donner la date du retour d’investissement.,

2- Changement de paramètres : Etude cas d’un couloir d’Hôpital

50 luminaires qui fonctionnent toute l’année ( 24h/24h)

Donner les courbes et la date du retour d’investissement