Partiel – Durée 2 heures

Enseignement industriel

# Travail demandé :

- Tracer le schéma de principe (avec légende) d’un chauffe-eau solaire.

Expliquer son fonctionnement.

- Tracer le schéma de principe (avec légende) d’une installation photovoltaïque reliée au réseau EDF.

Expliquer son fonctionnement.

- Tracer le schéma de principe (avec légende) d’un système solaire combiné.

Expliquer son fonctionnement.

- Tracer le schéma de principe (avec légende) d’une installation photovoltaïque pour site isolé.

Expliquer son fonctionnement.

- Tracer le schéma de principe (avec légende) d’une installation de chauffage géothermique (capteur horizontal, plancher chauffant).

Expliquer son fonctionnement

- Tracer le schéma de principe (avec légende) d’une PAC.

Expliquer son fonctionnement