## Slide 1
Chauffe-eau électrique
En anglais ?
Ballon d’eau chaude :
Chauffe-eau électrique :
Hot water tank
Electric water heater

## Slide 2
Modèle : VERTICAL MURAL - 50 L
Contenance du ballon : 50 l
Puissance électrique : 1200 watts
Hauteur : 575 mm
Diamètre : 505 mm
Poids à vide : 23 kg
Technologie : Stéatite
Type d'anode : Magnésium
Durée garantie pièces : 2 ans
Durée garantie cuve : 5 ans
Temps de chauffe : 2h26
Constante de refroidissement : 0,30 Wh/l/K/j
Chauffe-eau électrique
Constante de refroidissement : 0,30 Wh/l/K/j
Notes: Constance de refroidissement : cette valeur en Wh/l/K/j donne la dépense énergétique pour maintenir 1l d'eau avec une différence de température avec l'extérieur de 1°C pendant 1 journée
Equivalent à la résistance thermique

## Slide 3
Chauffe-eau électrique
Contacteur double tarif

## Slide 4
Chauffe-eau électrique
instantané

## Slide 5
Types de résistance
Résistance blindée ou thermoplongeur
Résistance stéatite
directement en contact avec l’eau
détartrage tous les 2 ans environ
Résistance placée dans un fourreau (un étui en acier émaillé)
Stéatite = Roche réfractaire tendre
Notes: Un matériau réfractaire résiste, sans se ramollir, à une exposition à la chaleur, dans un milieu à hautes températures,

## Slide 6
Contacteur double tarifs
Commande manuelle à 3 positions :

## Slide 7
Problème de la corrosion de la cuve
Pièce galvanisée
Notes: Glossaire :
Eau dure
Galvanisation
Electrolyse

## Slide 8
Schéma de principe

## Slide 9
Chronogramme
Chauffe-eau
Etat du contact
Chauffe-eau
Etat du contact

## Slide 10
Q : Appareils d’isolation
K : Appareils de coupure
Relais de découplage EDF

## Slide 11
Schéma à compléter

## Slide 12
Relais de découplage EDF

## Slide 13
Relais de découplage EDF

## Slide 15
FIN