	Spécialité :  Énergie et Services

	
	S 8spé

Outils de communication technique
	Limites
	Niveaux taxo.

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	8.1
	Connaissances spécifiques essentielles

Vocabulaire technique spécifique 


	Comprendre des informations (terminologie, définitions, nécessaires à une pratique professionnelle)  utilisant le vocabulaire technique du domaine spécifique de la spécialité

Utiliser ce vocabulaire pour traduire et transmettre les informations


	
	
	
	

	
	Règles professionnelles relatives à la spécialité
	Rechercher, en utilisant différentes sources (internet, annuaire ….), les règles professionnelles liées à la spécialité .


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Pièces graphiques
Les outils de schématisation :

            Schéma de principe

            Schéma architectural

            Schéma technologique

            Schéma cinématique

            Schéma hydraulique 

            Schéma électrique

            Schéma bloc


	Modéliser un système

Interpréter et décoder  un schéma 

Pouvoir utiliser un schéma dans le cadre de la négociation . 

Analyser l’architecture d’un système

Lire  des schémas multifilaire, unifilaire et d’implantation de matériel de matériel de la spécialité, avec le souci permanent du respect de la norme en vigueur.
	
	
	
	

	
	Les outils de dessin :

Dessin réalisé en plan ou en perspective

Représentation à main levée 


	Comprendre et utiliser un plan dans le domaine  de la spécialité

Réaliser un croquis à main levée pour expliquer une solution technique.

Dessiner à main levée  des éléments de construction ou d'installations existantes


	
	
	
	

	8.4
	Les outils  de représentation virtuelle :

Arbre de construction

Contraintes d'assemblages

Animations: bibliothèques et banques de données locales et à distance.

Maquette  virtuelle  avec mise en forme (éclaté, coupes)


	Savoir manipuler des éléments issus d’une bibliothèque ou d’un fichier existant  en vue de la réalisation de document de présentation .

Savoir utiliser une maquette virtuelle spatiale en vue de la présentation d'un produit


	
	
	
	

	
	Les outils de description temporelle

Chronogramme
	Interpréter, compléter ou modifier un chronogramme relatif au projet TC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Famille : Énergies

	Spécialité :  Énergie et Services

	
	S 9spé

Technologie des solutions constructives
	Limites
	Niveaux taxo.

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	9.2
	Énergétique et fluidique

           Actionneurs

                     Différents types de moteurs

               Vérins 


	L'étudiant devra être en mesure de conseiller un client quant au choix de matériel en fonction de caractéristiques données

Présenter les principes des différents types de moteurs électriques monophasés et triphasés

Évaluer la puissance apparente d’un groupe électrogène en fonction du besoin du client

Savoir choisir un vérin utilisé dans une installation frigorifique

(congélateur industriel par exemple)


	
	
	
	

	
	Transformateur de l'énergie

                    Différents types de pompes

                     Compresseurs 


	Définir le rôle et les fonctions assurées par les différents systèmes de transformation d'énergie dans une installation industrielle.

Présenter les différents type de pompe et leurs applications (relevage, circulation, mise en pression, etc.)

Savoir dimensionner et choisir un moteur électrique pour une pompe définie.

(Les pompes étudiées seront celles qui équipent les installations de chauffage, et de climatisation) .

Comprendre le rôle du compresseur dans une installation frigorifique et savoir expliquer son fonctionnement.

(Compresseurs à piston, à vis, turbo-compresseur, à palettes, compresseurs scroll)


	
	
	
	

	9.3
	Composants et pièces mécaniques

           Composants et procédés pour réaliser des liaisons  

           Encastrement: visserie, rivetage, soudure

           Composants des liaisons glissière et pivot: glissières,

           douilles et roulements        

           Composants de transmission de puissance: chaînes, 

           courroies, engrenages.


	Pouvoir justifier le choix d'un élément dans une chaîne d'énergie.

Repérer  et identifier les différents composants d'un système de transmission

Comprendre le rôle d'un accouplement dans une transmission et pouvoir expliquer son montage.

On se limitera à l'étude de réducteurs utilisés dans certains compresseurs


	
	
	
	

	9.7  
	Appareillage basse tension

Norme C 15 100

Ensembles d’appareillage basse tension, prises de courant

Dispositif de protection basse tension contre les surtensions


	Décrire et choisir l’appareillage de distribution dans une installation domestique ou tertiaire(disjoncteurs, fusibles, relais spécialisés, etc.)

Vérifier au regard d’un document constructeur qu’un appareil respecte la norme en vigueur(double isolation, Indice de protection, etc.)

Reconnaître les prises européennes (P17, etc.)

Exposer le principe de protection des réseaux sensibles


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Spécialité :  Énergie et Services

	
	S 10spé

Exigences essentielles des solutions constructives
	Limites
	Niveaux taxo.

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	10.1
	Résistance mécanique et stabilité

Modélisation

     Définition d'un mécanisme

     Etude des liaisons

     Association  de pièces et de liaison

     Analyse cinématique et statique des liaisons composées

     Notion sur l'analyse des mécanismes


	En possession de dessins d'ensemble, de schémas de système ou de notices techniques:

Isoler un système, dresser le bilan des actions mécaniques extérieures, modéliser les actions .

Comprendre le rôle d'une liaison dans un mécanisme

Savoir analyser son montage.


	
	
	
	

	
	Statique

Principe fondamental de la statique


Méthodes de résolution appliquées à des    

                mécanismes

Cinématique


Caractérisation du mouvement d'un solide


Mouvements particuliers


Mouvements plans


Etude des mécanismes

Dynamique


Caractéristiques d'inertie d'un solide


Principe fondamental de la dynamique et théorèmes

                généraux appliqués  au cas simples


Méthodes de résolution par les théorèmes généraux
	On se limitera au comportement  des éléments d'un système

en équilibre Déterminer les actions mécaniques utiles au choix d’un produit
Déterminer les différents mouvements d'un système afin

de pouvoir vérifier la compatibilité des différents éléments d'une installation

Choisir un actionneur en utilisant les résultats des calculs dans le domaine de la cinématique, de la dynamique et de l'énergétique.
	
	
	
	

	10.3
	Hygiène, santé et environnement
Énergétique

                Chaleur 

                Caractéristiques thermiques des matériaux et des 

                fluides

                Conduction , convection et rayonnement

 Mécanique des fluides    


Lois de comportement


Statique des fluides pour les écoulements

                unidimensionnels.


	Savoir utiliser ces résultats pour effectuer des choix de matériel à partir des documents constructeur:.

Pouvoir comparer des pertes de charge

Pouvoir analyser le rendement d'un système 

Utiliser des formulaires, abaques ou aides logicielles pour déterminer des caractéristiques nécessaires au choix de composants du système


	
	
	
	

	10.4
	Sécurité d’utilisation
Sécurité des personnes dans le domaine de la basse tension

Sécurité électrique  Norme C15-100

· Normalisation

· Risque électrique 

· Prévention des risques d'origine électrique Protection des lignes 

Désignation des câbles

Surcharges

Court-circuit

Chute de tension
· Protection des personnes

Effets physiologiques du courant

Contacts directs ou indirects.

Principe de protection : schémas de liaison à la terre (TT)


	Savoir respecter la règle de mise à la terre des masses métalliques dans le cas d’une distribution avec neutre à la terre (TT)

Enoncer les modalités d’utilisation des appareils simples ou doubles isolation

Déterminer les dangers liés au courant électrique

Déterminer ou justifier les procédés de protection appropriés

Identifier ou justifier un schéma de liaison à la terre

Déterminer ou justifier le choix de composants en accord avec les normes et règlements en vigueur
	
	
	
	

	10.6
	Économie d’énergie et isolation thermique

Production d’eau chaude sanitaire

 Ventilation naturelle ou forcée


	Prendre en compte les déperditions d'énergie calorifique à travers un mur  en fonction d'une différence de température, à  l’aide de la conductivité thermique  ( de chaque matériaux afin de calculer  la puissance de chauffage nécessaire pour compenser les pertes

Expliquer le principe de fonctionnement d’un ballon d’eau chaude sanitaire.(blindé et ACI)

Faire apparaître les critères permettant de réduire les pertes dans un ballon d’eau chaude (température, isolation, volume, consommation, etc.).

Présenter les différents modes de ventilation ainsi que les matériels associés. 

Faire l’évaluation de la consommation d’une ventilation forcée suivant le mode sélectionné (simple ou double flux) ainsi que des pertes thermiques engendrés.

Evaluer la récupération d’énergie thermique d’une VMC double flux.

Exposer le principe d’une VMC hygro- réglable
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Spécialité :  Énergie et Services

	
	S 11spé

Industrialisation des produits
	Limites
	Niveaux taxo.

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	11.2
	Énergies et fluides

Caractéristiques fondamentales des combustibles liquides et gazeux

Transport et distribution d’électricité


	Présenter le pouvoir calorifique et ses unités du gaz et du fuel et le comparer à l’énergie électrique.

Citer les méthodes de transport de l’énergie électrique effectué par la RTE (domaine de tension)  et les  trois  types  de distribution effectuées par l’EDF
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Spécialité :  Énergie et Services

	
	S 12spé

Réalisation et contrôle des ouvrages
	Limites
	Niveaux taxo.

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Spécialité :  Énergie et Services

	
	S 13spé

Organisation et suivi de projet industriel
	Limites
	Niveaux taxo.

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5/5

