FAMILLE : Produits et solutions pour la construction

	Spécialité :  Domotique et environnement technique

	
	S 8  Outils de communication technique 
	Niveau

	
	
	1
	2
	3
	4

	8-3
	Pièces graphiques

Abaque
	Exploiter un abaque pour apporter une réponse pertinente au client
	
	
	
	

	
	Relevé sur place


	Effectuer les mesures et transcrire à main levée l’environnement du produit à vendre au client
	
	
	
	

	
	Schémas planc ou perspectifs, croquis
	Dessiner à main levée les formes d’un produit avec le repérage nécessaire

Exploiter des schémas pour définir et justifier les caractéristiques  d’un produit (schéma architectural, cinématique, technologique)
	
	
	
	


	Spécialité :  Domotique et environnement technique

	
	S 9 Technologie des solutions constructives
	Niveau

	
	
	1
	2
	3
	4

	9-2
	Énergétique et fluidique

 Moteurs, compresseurs, turbines, groupes électrogènes

Matériels aérauliques et thermiques

Pompes et robinetterie industrielle

Transmissions hydrauliques, pneumatiques, mécaniques

	Identifier les éléments dans une installation définie et présenter leur fonctionnement
Choisir ces composants à partir d’une documentation technique (à partir d’abaques,…) et être capable de réaliser ce choix en fonction de critères énergétiques et/ou environnementaux
	
	
	
	

	9-3
	Composants et pièces mécaniques

 Les transmissions de puissance mécaniques (avec et sans transformation de mouvement)
	Identifier  les différents composants

Citer et décrire le principe de fonctionnement

Citer et décrire leur domaine d'emploi, leur comportement et leur mise en œuvre

Citer les dysfonctionnements, les moyens de prévention, les remèdes
	
	
	
	

	9-5
	Haute tension et systèmes

Fourniture d’énergie, électronique de puissance, machines tournantes, systèmes d’alarme, exposition du corps aux champs magnétiques

Aspect système de la fourniture d’énergie électrique

	Citer et décrire les principaux éléments de distribution électrique

Identifier les schémas de distribution électrique 

Évaluer le risque potentiel d’un environnement soumis aux champs électromagnétiques
Identifier et choisir les éléments de protection d’une installation électrique

Justifier les solutions techniques utilisées pour la commande et la protection des circuits de puissance
	
	
	
	

	9-6
	Installations, câbles, matériel électrique et systèmes

Installations électriques des bâtiments ; installations en réseau ; nouveaux procédés d’installation ; branchements

Câbles électriques, Lampes, luminaires et équipements associés. Eclairage public.

Équipements de mesure de l’énergie électrique et de commande des charges
	Identifier les composants d’un schéma d’installation

Justifier un dimensionnement simple
Effectuer un devis à partir des caractéristiques données du matériel à commander et d’un catalogue constructeur. 

Présenter les concepts de rendement, de rendu lumineux, de température de couleur. Définir les noms et fonctions des composants de bases.

Vérifier la conformité aux exigences réglementaires ou normatives des appareils de mesure  mis en œuvre


	
	
	
	

	9-7
	Appareillage basse tension

électrodomestique, ensembles d’appareillage industriels basse tension, dispositif de protection basse tension, sécurité des appareils électriques
	Repérer et identifier les principaux éléments ou composants d'une installation électrique
Vérifier la conformité de l’installation aux normes et règlements relatifs à la sécurité des matériels et des personnes

Identifier et choisir les éléments de protection d’une installation électrique 

Effectuer un devis à partir des caractéristiques données du matériel à commander et d’un catalogue constructeur.
	
	
	
	

	9-8
	Communication, CEM, Composants
Photovoltaïque, énergie éolienne, piles et batteries


	Expliciter et justifier un rendement énergétique
	
	
	
	

	
	Matériels et règles d'installation pour les réseaux de communication (télévision : réseaux câblés urbains, antenne collectives – réseaux informatiques - réseaux pour la Gestion Technique Centralisée des Bâtiments : GTB, GTC)
	Identifier les caractéristiques et rechercher les solutions exigées par le cahier des charges ou par les exigences normatives


	
	
	
	

	
	Matériels de traitement de l'information (sécurité, au sens de la Directive Basse Tension, CEM)

Matériels et systèmes audio, vidéo et multimédia (sécurité, CEM, exigences fonctionnelles)


	Repérer et identifier des solutions satisfaisant aux critères définis par l'énoncé des exigences essentielles ou des fonctions à assurer.

Apprécier et argumenter sur l'adéquation de solutions existantes aux exigences essentielles et/ou fonctions identifiées dans un cahier des charges

	
	
	
	


	Spécialité :  Domotique et environnement technique

	
	S 10 Exigences essentielles des solutions constructives
	Niveau

	
	
	1
	2
	3
	4

	10-1

  
	Résistance mécanique et stabilité
Caractéristiques des matériaux

Structure

Caractéristiques physico-chimiques 

Caractéristiques mécaniques

Conditions d’utilisation des matériaux, produits et composants.

Essais de matériaux : critères significatifs, méthodes d’évaluation

Modifications de comportement en fonction de l’environnement d’utilisation (atmosphère agressive, hygrométrie, tenue au feu…)
	Apprécier les conditions d’utilisations des matériaux  

Identifier les caractéristiques des matériaux  et rechercher les valeurs correspondantes

Interpréter un comportement (linéaire, élastique, élasto-plastique)

Utiliser des classements, labels, certifications et agréments 

Mettre en évidence les modifications de comportement en fonction de l’environnement d’utilisation (atmosphère agressive, hygrométrie, tenue au feu…)

Enoncer les propriétés caractéristiques des familles des produits courants Matériaux naturels et synthétiques de base
	
	
	
	

	
	Modélisation

Définition d’un mécanisme

Étude des liaisons

Association de pièces et de liaison

Analyse cinématique et statique des liaisons composées, 

Notions sur l’analyse des mécanismes (iso statisme, hyper statisme)


	Caractériser les liaisons élémentaires

Comprendre le fonctionnement d’un mécanisme et l’expliciter

	
	
	
	

	
	Bases de calculs des constructions

Charges permanentes 

Charges d’exploitation et/ou de chantier

Actions climatiques : neige, vent

Effet de la température : variations dimensionnelles 

Principe de calcul d’une descente de charges dans le calcul d’un ouvrage 


	Évaluer les dimensionnements par l’utilisation d’abaques ou de logiciels à l’exclusion de calculs complexes 


	
	
	
	

	
	Statique

Principe fondamental de la statique

Méthodes d’analyse statique

Méthodes de résolution appliquées à des mécanismes
	Énoncer et appliquer le principe fondamental de la statique
	
	
	
	

	
	Résistance des matériaux

Hypothèses et principes 

Torseur des efforts de cohésion dans une section droite de « poutre »

Contraintes et déformation dans une section droite Étude de sollicitations simples 


	Présenter les critères de choix (formes, dimensions, matériaux,…) pour une pièce et identifier les sollicitations sur une pièce
Calculer une déformation dans un cas simple par la mise en œuvre d’un logiciel de calcul de contraintes et déformation ou l’utilisation d’abaques


	
	
	
	

	
	Élasticité

Plasticité


	Notions de base Savoir expliquer les différences entre ces deux phases 

Identifier les grandeurs caractéristiques pour le comportement des matériaux courants


	
	
	
	

	10-2
	Sécurité en cas d’incendie
Classement réglementaire des constructions suivant leur résistance au feux

Exigences normatives et réglementaires des dispositions et des équipements de protection et de lutte contre l’incendie

Protection active


	Décrire les phénomènes régissant la propagation d'un incendie

Expliquer le classement des matériaux suivant leur réaction au feu et celui des structures et éléments de construction suivant leur résistance au feu. 

Identifier et utiliser les différents classements permettant le choix des appareillages à mettre en oeuvre 

Citer les matériels concourrant à la sécurité active ainsi que les solutions minimales en fonction des locaux 


	
	
	
	

	10-3
	Hygiène, santé et environnement

Capteurs de température, d’humidité, de pression, de niveau, de vitesse, de débit,   de qualité de l’air, de présence.

Capteurs /détecteurs de qualité d’eau : sonde pH, autres capteurs électrochimiques, échantillonneurs.


	Définir les rôles et  fonctions des différents capteurs

Identifier les grandeurs d’entrées et de sorties d’un capteur. 


	
	
	
	

	
	Régulation

Capteurs


Analyseurs 


Calculateurs


Automates 


Supervision


	Présenter le principe d’une régulation et le rôle des appareillages associés.

Identifier les grandeurs d’entrées et de sorties d’un capteur. 

Identifier les entrées et sorties d’un automate.

Définir l’intérêt d’une régulation et son impact sur la consommation d’énergie.

Comprendre et interpréter les informations nécessaires à l’appréhension des données relatives au traitement d’une affaire TC

Modéliser un système

Interpréter, décoder, représenter tout ou partie d’un automatisme de type séquentiel


	
	
	
	

	
	Evacuations des eaux usées

              Assainissement

              Eaux usées

              Eaux pluviales


	Décrire les installations et équipements figurant sur des documents décrivant des réseaux de base


	
	
	
	

	
	Évacuation des déchets solides : tri sélectif des déchets
	Présenter les normes et règlements en vigueur

	
	
	
	

	
	Environnement extérieur

             -  Régulation de la qualité de l’air par les 
                 techniques de ventilation, de filtrages 
                 et d’absorption : ventilation mécanique, 
                  naturelle, hygroréglables,

              - Systèmes de climatisation

             -  Equipements de combustions

             -  Distribution et stockage de l’eau chaude

	Présenter les différentes solutions permettant le choix des biens d’équipements à mettre en œuvre
	
	
	
	

	10-6
	Économie d’énergie et isolation thermique
Conductivité thermique des matériaux

Coefficient de transmission surfacique U

Résistance thermique R en régime permanent 

Gradient de température

Bilan thermique d’une paroi

Isolation intérieure :

Paroi : complexe isolant, cloisons de doublages

Comble : produit en vrac, produits en rouleaux et/ou en plaques 

Isolation extérieure : enduit sur isolant, bardage, mur , manteau

Isolation répartie : maçonnerie isolante à face de pose continue et à rupture de joint, thermopierre

Pont thermique

Coefficient linéique

Rupture de pont thermique 

Vitrages isolants 

Menuiseries extérieures, fermetures et occultations : en bois, en métal, en PVC, mixtes

Chauffage


	Présenter les caractéristiques physiques des produits et des matériaux

Trouver et utiliser les formules de base pour faire ou justifier des choix de solutions

Exprimer les résultats de calculs menés à l’aide d’abaques ou d’outils logiciels
	
	
	
	


	Spécialité :  Domotique et environnement technique

	
	S 11 industrialisation des produits
	Niveau

	
	
	1
	2
	3
	4

	11-2
	Développement durable 

La démarche HQE 

Classe d’énergie
	Présenter l’intérêt et les étapes de la démarche

Valoriser cette démarche dans le choix d’un produit dans une argumentation structurée.

Présenter l’importance de la dimension environnementale dans le cycle de vie produit.

Citer les différentes classes des appareils et cerner leurs impacts sur l’environnement.


	
	
	
	

	11-9
	Maintenance

Terminologie

Contrats
	Comprendre, interpréter et utiliser la terminologie liée au secteur de la GTB et de l’environnement

Proposer des contrats de maintenance élaborés par un service spécialisé, les expliciter et les argumenter
	
	
	
	


