[image: image1.png]


[image: image2.png]Calculer le retour

westissement des produits & choisir &

ide excel .

Devis Piscine

Puissance Débit
Désignation (ch) (m3/h) | Prix unitaire | Quantité
[pomwe oo ] 1
Pompe Kripsol Ondina. 1
[Pompe Astral Europa 15,4m3 (donnée) 154 1
[pormpe Caterte Trend _teman _domee) | 18 1
Puissance | durée vie
Désignation (w) (h) Quantité Total

Projecteur Astral piscine béton complet 12V
blanche

[Ampoule LED PAR 56 blanche Lumiplus 1,11
IP68 92% eco energie ( comparaison lampe

[200W halogene)
|2 lampe PARS6 LED utiise 20 fois moins de
courant et & une durée de vie ... fois

supérieure aux anciennes lampes
incandescence pour produire 400 lumens.

Ampoule LED WELTICO Rainbow Power
1600 Lumens

mulicouleur, Elles remplacent
avantageusement votre ancien projecteur
immergé 300 watts & incandescence,
n'absorbant au maximum que ... watts.

Facture 1an' Facture 2an

D T
Facture 1an Facture 2an




                                                                         

   page 2                   



Installation electrique D’une  Piscine 
  
Vous venez de vendre une piscine d’une dimension 8 x 4,5m et  1,6m de profondeur au maximum (  pente à 3% sur 2/3 de sa longueur)   au sel avec liner. Deux spots basse tension  (  12V ) permettent l’éclairage du bassin. (3 choix possibles : 300W lumière blanche ; led  blanche et led avec couleur). On doit pouvoir traiter l’eau en moins de 4h1/2.
Le traitement de l’eau  est assurée par une centrale équipée du plusieurs éléments :

-Filtre à sable
- Pompe 230V~ ‘(débit et puissance à dimensionner) 

- Un coffret électrique : un transformateur 230/12V- 2 interrupteurs Marche/arrêt pour la commande de la pompe et des spots- une horloge (autonomie 150h si absence d’énergie sur 24h)- 2 contacteurs- les appareils de protection pour les personnes et le matériel électrique nécessaire.

Scénario :

1Ch = 736 W, prix 0,12€/Kwh , Traitement de l’eau 14h/j de juin à sept inclus ( hypothèse : eau 28°C)

2 éclairages  fait à partir de 2 spots 5h/semaine sur la même période.
Travail :
1/ Donner les côtes du liner à poser ( faire un plan en 3D), dessiner le patron. Donner son poids en kg si sa densité est de 0.15g/cm².
2/ Le client vous demande de  lui proposer un devis pour la pompe. Il vous propose la ASTRAL EUROPA SE 100m, la CALIENTE TREND 1,5CV. Choisissez deux autres pompes ( marques :EUROSTAR et KRIPSOL). Justifier et donner la référence de ces 2 dernières pompes ainsi que les 2 spots ( 3 références).

Proposer un tableau comparatif des quatre pompes,   et argumenter les choix définitifs de la pompe et des 2 spots pour ce client.

3/ Calculer en euros la facture d’énergie de la pompe choisie  pour cette période.
4/ Lui fournir le schéma électrique de cette installation. Donner les caractéristiques du disjoncteur Q1 que devra acheter le client pour protéger la pompe. Pourquoi doit-on acheter 2 contacteurs ? Rappeler le rôle et les caractéristiques électriques des deux contacteurs.  
http://www.piscines-online.com/eclairage-piscine.html
Comment construire sa piscine 1- https://www.youtube.com/watch?v=uTQx6I_syF0 

https://www.youtube.com/watch?v=V82odm24-dE 

5-la filtration http://www.sa-piscine.com/sa-filtration-piscine-partie1 
https://www.youtube.com/watch?v=Owk7eE4uies 
simulateur filtre ( à sable, à cartouche et filtres à diatomées) http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm 

modélisation construction  durée  13 mn 4- https://www.youtube.com/watch?v=egL_vnMI-Xs
Schéma traitement de l’eau  2- https://www.youtube.com/watch?v=F5hMSL4a2L4   

Tout savoir sur sa piscine   http://piscine.loisirs.free.fr/index.htm
2’-http://www.irrijardin.fr/produit/electrolyseur-sterilor 
 3-http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
  Film http://www.irrijardin.fr/boutique/pompe-piscine/irripool
En utilisant excel, calculer le retour d’investissement des produits à commander

Tracer les courbes et indiquez le point de rentabilité. 

Piscine sel, chlore ou au brome https://www.guide-piscine.fr/traitement-sel/avantages-et-inconvenients-d-une-piscine-au-sel-3643_A 
Schéma électrique de la piscine

Source 230V/ 50hz ~ monophasé , protection par disjoncteur.


